## Slide 1
기상 자료를 이용한
태양광 발전 예측 모델 설계
1조 솔라시도
강주영
고아름
김윤희
유화영

## Slide 2
목차
선정배경
태양광 발전 사업
분석 목표
변수 선정

## Slide 3
Chart: 
| 2016 | 2022 | 2025 | 2030
설비용량 | 13.3 | 27.5 | 29.9 | 63.8
그린뉴딜 상향조정 | 12.8
단위 : GW
Chart: 
| 태양광 | 수소에너지 | 풍력 | 연료전지 | ESS | 기타
판매 | 0.423 | 0.232 | 0.143 | 0.105 | 0.088 | 0.009
그린뉴딜 수혜로 올해 가장 큰 성장이
예상되는 신재생에너지원
그린뉴딜과제 재생에너지 3020
01 | 선정배경
42.7
Toe : ton of equivalent 석유환산톤
석유 1톤을 연소할 때 발생하는 에너지
(기가와트)
Chart: 
| 1안 | 2안 | 3안
재생에너지 3020 + 그린뉴딜 상향조정 | 56.6 | 58.8 | 70.8
그린뉴딜 상향조정
단위 : GW
Notes: TOE : 어떤 물질에서 나오는 에너지의 양을 석유 1톤을 연소시킬 때 발생하는 에너지로 환산하여 표준화한 단위.

## Slide 4
01 | 선정배경
Notes: 신재생 에너지의 급격한 성장이 예상되고있습니다 신재생 에너지의

## Slide 5
02 | 태양광 발전 사업
소규모발전소
전력거래소
SMP
(한국전력 판매가)
수익 정산
전력 판매
기본 판매 수익
REC
(생산공급인증서)
전력 판매
REC 정산
추가 수익 (RPS 제도)
발전량 예측
인센티브 정산
추가 수익
(발전량 예측 제도)
안정적인 전력 제공을 위한
자료로 활용
중개사업자
수익 정산
전력 중개
계약
System Marginal Price(SMP) : 계통한계가격
Renewable portfolio standard (RPS): 신재생에너지 공급 의무화 제도
Renewable Energy Certificate(REC) : 신재생에너지 공급인증서

## Slide 6
02 | 태양광 발전 사업
재생에너지 발전량 예측제도란 20MW 초과 태양광 및 풍력 발전사업자 등이 발전량을 하루 전에 미리 예측·제출하고 당일 일정 오차율 이내면 정산금을 지급하는 제도다. 재생에너지 발전량 예측제도에 참여한 자원은 예측 오차율이 6~8%이면 kWh당 3원, 6% 이하일 경우 kWh당 4원의 인센티브를 받게 된다.
20MW 초과 태양광 및 풍력 발전사업자 등이 발전량을 하루 전에 미리 예측·제출하고 당일 일정 오차율 이내면 정산금을 지급하는 제도
대상 : 소규모 전력중개사업자
참여조건 : 1개월 동안 평균 예측 오차율 10% 이하 시험통과
정산기준 : 주 2회 예측 오차율 8%
정산금 : 주 3회 3~4원/kWh
01. 발전량 예측제도

## Slide 7
03 | 분석 목표
태양광 발전 예측 모델 설계
태양광 중개사업자에게 필요한
“
”

## Slide 8
1) 이기현,이건주,강성우, 태양광 에너지의 효율적인 생산을 위한 발전소 입지분석과 선정
04 | 변수 선정
2) 박상미, 국내의 시간에 따른 수평면전일사량 상관식 제안 및 정확성 평가(II)
3) 차왕철, 태양광발전에 영향을 미치는 요소 분석을 통한 연간 발전량 예측에 관한 연구
설비적 요소 | 기기의 노후, 기기의 관리 상태, 모듈의 설치 형태
태양광 발전량
기후적 요소 | 공기 분자, 먼지, 수증기, 오염물질, 구름, 습도
환경적 요소 | 음영장애물, 새의 분비물
1)
2)
지리적 요소 | 태양의 위도, 경도, 해발고도
3)

## Slide 9
데이터 출저 | 사용 데이터 | 데이터 설명
 | 부산복합자재창고 태양광 발전 | 부산복합자재창고 태양광 발전 시간별 생산량 및 판매량
 | 단기예보 Open API | 부산 기준 발표한 단기예보 데이터
 | 태양 고도 정보 | 위치 기반 태양 고도 데이터
사용 기간 : 2017.06.01 ~ 2021.06.30
04 | 변수 선정
Notes: 소형발전소이며 충분한 학습데이터가 있는 한국남부발전의 부산복합자해창고 데이터를 활용했습니다

## Slide 10
05 | 역할 및 WBS
김윤희(팀장): 프로젝트 총괄 , 데이터 전처리
강주영: 데이터 수집 및 정제/ 모델링, 파일 관리
고아름: 데이터 수집 및 전처리/ 모델링, AWS 관리
유화영: 데이터 수집 및 모델링 / 분석결과 정리, 회의록 작성

## Slide 11
01 | 선정배경
2021년 7월 22일 최대 부하전망 [자료=전력거래소 홈페이지 캡쳐]

## Slide 12
1. 기대효과
4
Benefit
경제적 효과
기술적 효과
Renewable
사회적 효과
고용창출
소규모 전력 중개사업자에게 필수 기술
발전용 예측제도 등록시험 통과 및 정산금 기대
태양광에너지 연계 ESS 발전사업자 수익 향상 국가적으로는 신규발전소의 건립 감소 효과
전력 계통 운영자 입장 어려운 예비전력 확보 비용 문제 해결
발전용 예측제도 시험 심사 및 정산 기준 평가 기술로 활용
전력수요 예측 기술 및 가상발전소 기술로서 확장 가능
가장 효율적인 시간대별 태양광 발전과 국가 전력망을 조합
각 소비자 그룹에 최적화된 공급계획 수립
미세먼지 등 환경개선과 발전소 운영에 따른 위험요인 제거
에너지 중개 및 관리 분야
전력 관리 문제 해결 분야
기술 접목형 에너지 비즈니스 활성화